|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Załącznik nr 2 do SIWZ* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Zestawienie budynków wraz z ilością ciepłomierzy objętych postępowaniem** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **lokalizacja** | **rodzaj ciepłomierza** | **liczba ciepłomierzy** | **legalizacja ilość sztuk** | **Rodzaj zamontowanego ciepłomierza** |
|  | **Toruń** |  |  |  |  |
|  | Watzenrodego 17 | mieszkaniowy | 62 | 62 | RC12 Ploumeter  Qp 0,6 Dn15 |
|  | Watzenrodego 17 | lokal użytkowy | 5 | 5 | RC12 Ploumeter  Qp 0,6 Dn15 |
|  | **RAZEM** |  | **67** | **67** |  |
|  |  |  |  |  |  |