ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Toruń, 29.11.2022 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa zamówienia: 	Wymiana 109 wodomierzy na zimną wodę użytkową dla lokali mieszkalnych oraz 2 wodomierzy do podlewania terenów zielonych  będących własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu.

1. Zamawiający

Zamawiający:		Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:	ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:				956-18-05-065

Nr REGON:			870485050

Tel.					56 653 81 10

Adres internetowy:		www.ttbs.pl

e-mail:				ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 30 000,00 EURO

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 984)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75,

poz. 690, z późniejszymi zmianami.

3.3. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004r. poz. 2087 z późn. zm.)

3.4. Dyrektywa 2004-22-WE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych

3.5. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zmianami).

4. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana 109 wodomierzy na zimną wodę użytkową dla lokali mieszkalnych oraz 2 wodomierzy do podlewania terenów zielonych w budynkach będącym własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu.

      - Demontaż wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych wraz z ich utylizacją.

      - Dostawa i montaż nowych wodomierzy do odczytu zużycia zimnej wody użytkowej w miejsce wodomierzy zdemontowanych – wodomierze jednostrumieniowe Aries DN15 Q3=1,6 m3/h.

      - Przełożenie modułów radiowych IZAR R4 na nowe wodomierze.

      - Zawiadomienie administracji i najemców wszystkich lokali mieszkalnych o terminie przeprowadzenia prac związanych z wymianą wodomierzy ze wskazaniem konkretnego dnia i przybliżonej godziny ich przeprowadzenia.

      - Spisanie protokołu wymiany wodomierza z odnotowaniem:

- adres lokalu, w którym dokonano wymiany wodomierza wraz z imieniem i nazwiskiem najemcy,

- numer wodomierza zdemontowanego wraz z jego stanem,

- numer wodomierza zamontowanego, nr modułu radiowego wraz z jego stanem, datą, podpisem montera i najemcy,

- wykonanie tabelarycznego zestawienia wykonanych wymian i przekazanie go Zamawiającemu,

5. Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy zakończyć w terminie do 28.02.2023 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SIWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

6.2.1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik

do SIWZ.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.3. Kopii Polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem zapłaty.

6.2.4. Parafowanego projektu umowy.

6.2.4. Dowodu wpłaty wadium.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SIWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł.

8.2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w terminie do 15.12.2022 r.

## Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Wadium Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie okresu gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego na wniosek Wykonawcy.

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Wymiana wodomierzy w budynkach stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o.”

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Spółki do dnia 16.12.2022 r. godz. 9.00

10.2. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie) z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SIWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

- Formularz ofertowy,

- Zestawienie nieruchomości,

- Szczegółowe wymagania materiałowe dotyczące wodomierzy

- Wzór umowy.