ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Toruń, 12.09.2023 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Nazwa zamówienia: 	Wymiana 121 wodomierzy na zimną wodę użytkową dla lokali mieszkalnych oraz 12 wodomierzy do podlewania terenów zielonych  będących własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu.

1. Zamawiający

Zamawiający:		Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:	ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:				956-18-05-065

Nr REGON:			870485050

Tel.					56 653 81 10

Adres internetowy:		www.ttbs.pl

e-mail:				ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 130 000,00 zł

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 412).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 967)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z

2019 r, poz. 1065).

3.3. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodności (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 215)

3.4. Dyrektywa 2004-22-WE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych

3.5. Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2339).

4. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana 121 wodomierzy na zimną wodę użytkową dla lokali mieszkalnych oraz 12 wodomierzy do podlewania terenów zielonych w budynkach będącym własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu.

- Demontaż wodomierzy zamontowanych na klatkach schodowych (1 sztuka w lokalu i 12 w piwnicach) wraz z ich utylizacją.

- Dostawa i montaż nowych wodomierzy do odczytu zużycia zimnej wody użytkowej w miejsce wodomierzy zdemontowanych – wodomierze objętościowe wodomierz jednostrumieniowy Altair V4 IS 2,5 R160 15/110 producent Diehl niezależnie od pozycji montażu do instalacji na zimnej wodzie użytkowej z modułem radiowym.

- Zestaw redukcyjny ZR1 20 / L – 130 / 1” => 15/L-110/ ¾” jeden komplet na wodomierz, czyli jest to prawa i lewa strona, uszczelki DN 20 – po dwie sztuki na wodomierz.

- Zawiadomienie administracji i najemców wszystkich lokali mieszkalnych o terminie przeprowadzenia prac związanych z wymianą wodomierzy ze wskazaniem konkretnego dnia i przybliżonej godziny ich przeprowadzenia.

- Spisanie protokołu wymiany wodomierza z odnotowaniem:

- adres lokalu, w którym dokonano wymiany wodomierza wraz z imieniem i nazwiskiem najemcy,

- numer wodomierza zdemontowanego wraz z jego stanem,

- numer wodomierza zamontowanego, nr modułu radiowego wraz z jego stanem, datą, czytelnym podpisem montera i najemcy,

- wykonanie tabelarycznego zestawienia wykonanych wymian i przekazanie go Zamawiającemu w formie elektronicznej

5. Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy zakończyć w terminie do 21.11.2023 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

6.2.1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.2.3. Kopii Polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem zapłaty.

6.2.4. Parafowanego projektu umowy.

6.2.4. Dowodu wpłaty wadium.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł.

8.2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w terminie do 22.09.2023 r. do godz. 12:30

## Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Wadium Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie okresu gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego na pisemny wniosek Wykonawcy.

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Wymiana 121 wodomierzy na zimną wodę użytkową dla lokali mieszkalnych oraz 12 wodomierzy do podlewania terenów zielonych  będących własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu”

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Spółki do dnia 22.09.2023 r. godz. 12:45.

10.2. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie) z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

- Formularz ofertowy,

- Zestawienie nieruchomości,

- Szczegółowe wymagania materiałowe dotyczące wodomierzy

- Wzór umowy.