Toruń dnia 14.11.2023 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Specyfikacja  Warunków Zamówienia

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          056 653 81 10 / 56 653 81 10

Adres internetowy:         WWW.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 130 000,00 zł

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 412).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 967)

3.2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkania nr 4 w  budynku mieszkalnym przy ul.  63 Pułku Piechoty 75B w Toruniu w  następującym zakresie:

4.1.	Oczyszczenie i zmycie starego podłoża  (ściany i sufity) ok. 212,46 m2

4.2.	Zabezpieczenie podłóg (kuchnia) i okien folią ok. 18,00 m2

4.3.	Neutralizacja zapachu i osadu od dymu papierosowego na ścianach i sufitach środkiem np. HI-PREM UNIWERSAL lub innym ok. 212,46 m2

4.4.	Usunięcie glazury w kuchni- ok 4,5 m2

4.5.	Usunięcie tapety w kuchni- ok. 10,1m2;

4.6.	Wygładzenie nierówności i dziur poprzez szpachlowanie ścian ok. 8,00 m2

4.7.	Zagruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym 212,46 m2

4.8.	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym ok.212,46 m2

4.9.	Oczyszczenie i malowanie rur gazowych farbą olejna w kolorze białym;

4.10.	Wymiana stolarki drzwiowej z zamkami i kluczami/blokadami (1 skrzydła kuchennego i 1 skrzydło łazienkowe)

4.11.	Wymiana gniazd elektrycznych podwójnych  6 szt.  I pojedynczych 9 szt;

4.12.	Wymiana gniazd internetowych i RTV szt. 2

4.13.	Wymiana włączników światła- 5 szt.

4.14.	Wymiana paneli w pokojach i przedpokoju ok. 34,03 m2

4.15.	Wymiana listew przypodłogowych w pokojach i przedpokoju mb 41,00 mb

4.16.	Wymiana kratki wentylacyjnej ARECO higrosterowanej szt. 2

4.17.	Wymiana sedesu typu kompakt wraz z deską sedesową oraz zamontowanie zaworu przy wc- 1 szt.

4.18.	Demontaż żyrandoli i lamp szt. 5

4.19.	Demontaż baterii i blatu w kuchni wraz z utylizacją;

4.20.	Montaż zaworów w kuchni- 2 szt.

4.21.	Umycie oraz zamocowanie szafki do zabezpieczeń zalicznikowych w przedpokoju

4.22.	Wymiana unifonu PROEL PC255- 1 szt.

4.23.	Utylizacja kuchenki gazowej oraz podłączenie nowej powierzonej przez Zamawiającego wraz z wykonaniem próby szczelności

4.24.	Umycie okien wraz z ramami, wszystkich powierzchni i parapetów po zakończeniu robót remontowych w tym glazury i terakoty w łazience, urządzeń sanitarnych, obudowy kotła gazowego oraz drzwiczek szafki do zabezpieczeń zalicznikowych w przedpokoju;

4.25.	Wywiezienie i utylizacja odpadów.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu przed złożeniem oferty.

Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Remont lokalu należy zakończyć w terminie do dnia  07.12.2023 roku.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 4 Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

6.2.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do SWZ.

6.2.2. Parafowany projekt umowy- zał. Nr 2.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Zabezpieczenie

8.1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia zostanie potrącona kwota w wysokości 5% z wynagrodzenia Wykonawcy zgodnego ze złożoną ofertą.

8.2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

8.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie 2-letniego okresu gwarancji i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego na wniosek Wykonawcy

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Remont mieszkania  w budynku ul. 63 Pułku Piechoty 75B m 4  w Toruniu ‘’

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia r. 24.11.2023 godz. 12:3000

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 r godzinie 12:45

10.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy składających oferty a także

informacje dotyczące ceny.

10.4. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.- gwarancja

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SIWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

12.6 Okres minimalnej gwarancji na wykonane prace  24 miesiące.

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1.	Formularz ofertowy

2.	Wzór umowy.