Toruń dnia 30.04.2025 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Specyfikacja  Warunków Zamówienia

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          056 653 81 10 / 56 653 81 10

Adres internetowy:         WWW.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 130 000,00 zł

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 11 09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 967)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1225).

3.3. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz. U z 2022 r ,poz. 1360)

4. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest malowanie 2 klatek schodowych z wiatrołapami oraz białkowanie komunikacji piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Czarlińskiego 16 w Toruniu w  następującym zakresie:

Klatka schodowa (2 szt)

  - Oczyszczenie i zmycie starego podłoża  ok. 787,60 m2

  - Zabezpieczenie podłóg i okien folią  ok. 352,60 m2

  - Wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie ścian (lamperie) ok. 274,43 m2

  - Likwidacja zacieków (ościeża okien) ok. 1,00 m2

  - Zagruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym 787,60 m2

  - Malowanie ścian lamperii farbami emulsyjnymi zmywalnymi odpornymi na zabrudzenia łącznie z pasami gemalitu (kolory ścian i pasów gemalitu uzgodnić z Zamawiającym) 274,43 m2

  - Uzupełnić gemalit po gniazdkach elektrycznych ok. 0,75 m2

  - Malowanie ścian i sufitów ponad lamperiami farbami emulsyjnymi  513,18 m2

  - Malowanie stolarki drzwiowej, farbą olejno-ftalową  np. Dulux Rapidry – 12,00 m2

1.10.Malowanie balustrad farbą olejną ok. 50,31 m2

1.11 Odbicie  luźnego tynku 1,00 m2

1.12 Uzupełnienie odbitych tynków cem-wap ok. 1,00 m2

1.13 Malowanie podstopni farbą olejną ok. 31,18 m2

1.14 Malowanie drzwiczek i elementów stalowych do 1,0 m2 ok. 4 szt

1.15 Malowanie grzejników  ok. 1,0 m2  szt 2

1.16 Codzienne utrzymywanie w czystości schodów i pochwytów balustrad

1.17 Umycie klatek schodowych, okien i drzwi po zakończeniu robót remontowych

1.18 Wywiezienie i utylizacja odpadów.

Wiatrołapy (2 szt.)

  - Oczyszczenie i zmycie starego podłoża ok.  46,70 m2

  - Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią  ok. 16,00 m2

  - Wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie ścian (lamperie) ok 27,30 m2

  - Zagruntowanie ścian środkiem gruntującym 46,70 m2

  - Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk mozaikowy ok. 27,30 m2

  - Nałożenie tynku mozaikowego do wysokości lamperii  ok. 27,30 m2

  - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zewnętrznego stosowania ok. 19,40 m2

  - Malowanie skrzynek elektrycznych  szt. 2

  - Umycie posadzki i drzwi po robotach malarskich

Malowanie (białkowanie) ścian, sufitów, drzwi  ciągów komunikacyjnych piwnic

1.27  Zabezpieczenie podłóg i okien folią  ok. 55,40 m2

1.28  Zmycie ścian i sufitów  ok. 287,44 m2

1.29  Białkowanie ścian i sufitów roztworem wapna z domieszką 15% emulsji ok. 287,44 m2

1.30 Pomalowanie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach: komunikacji, wózkowni pom. gospodarcze   szt. 3

1.31. Umycie posadzek  okien po robotach malarskich

1.32  Wywiezienie i utylizacja odpadów po robotach malarskich.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przed złożeniem oferty.

Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Remont klatek schodowych należy zakończyć w terminie  45 dni od podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów.

6.2.1. Oświadczenia o czasie realizacji zamówienia.

6.2.2. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

6.2.3. Oświadczenie, że wszystkie prace objęte zamówieniem wykonane zostaną bez udziału

podwykonawców.

6.2.4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.5. Polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.

6.2.6. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

6.2.7. Parafowany projekt umowy.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  2 000,00 zł

8.2. Wadium wniesione zostanie w pieniądzu przelewem na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

## Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Z wpłaconego wadium potrącona zostanie kwota na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto złożonej oferty

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Malowanie klatek schodowych budynku Czarlińskiego 16 w Toruniu ‘’

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 12.05.25r. godz.13.00

10.2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy składających oferty a także

informacje dotyczące ceny.

10.3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.- gwarancja

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

12.6 Okres minimalnej gwarancji na wykonane prace  24 miesiące.

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy.