Toruń dnia 17.06.2025 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Specyfikacja  Warunków Zamówienia

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          056 653 81 10 / 56 653 81 29

Adres internetowy:         WWW.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 130 000,00 zł

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 412).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 418)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

  - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 2024 poz. 1061,1237).

4. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont balustrad, płyt balkonowych, obróbek blacharskich  budynku mieszkalnego przy ul.  Gerwazego 14 i Gerwazego 18 w następującym zakresie:

- skucie luźnych fragmentów posadzki balkonowej– ok. 160mb;

- oczyszczenie i zagruntowanie naprawianych miejsc – ok. 160mb;

- wykonanie warstwy szczepnej  szer. ok 10 cm - ok. 160 mb;

- uzupełnienie ubytków szlichty zaprawą wodo i mrozoodporną np. TEN - 10  - ok. 13 m2;

- zabezpieczenie naprawionej szlichty płynną folią – ok 6,50 m2;

- drobne naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich w obrębie płyty balkonowej, polegające na: pomalowaniu miejsc zardzewiałych, wyprostowaniu pokrzywionej blacharki i jej wyprofilowaniu;

- mechaniczne oczyszczenie  balustrady z rdzy – ok. 204,00 m2;

- pomalowaniu balustrad farbą antykorozyjną – ok. 204,00 m2;

- pomalowaniu balustrad farbą chlorokauczukową – ok. 204,00  m2;

- uszczelnienie styków szlichty z obróbką  blacharską  płyty balkonu, parapetu okna balkonowego, słupów między oknami balkonowymi, daszków pod balkonami uszczelniaczem dekarskim

- uzupełnienie ubytków gładzi od spodu płyty balkonowej  - ok. 50,32 m2;

- uzupełnienie ubytków  wyprawy elewacyjnej (klej, grunt, baranek, malowanie) – ok.  26,00 m2;

- usunięcie zacieków na elewacji poprzez zmycie lub pomalowanie – ok. 6,00 m2;

- montaż  i demontaż rusztowań  do wysokości 10,00 m – ok.  200,00 m2;

- naprawy margli i ubytków od spodu płyt balkonowych- ok, 0,5 m2;

- skucie kafelek ok 2 m2 z odcięciem przy progach balkonowych, naprawa progów i likwidacja przecieków do lokali poniżej (doszczelnienie, podkłady antykorozyjne, hydroizolacja, uzupełnienie ubytków, wyrównanie)- 4 balkony

- malowanie sufitów balkonów- 8 sztuk;

- uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane wraz z odtworzeniem zieleni;

- utylizacja odpadów;

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Remont płyt balkonowych i balustrad należy zakończyć w terminie do 30.09.2025 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

    - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w SWZ;

    - Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł;

    - Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

    - Oświadczenia o czasie realizacji zamówienia;

    - Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

    - Oświadczenie, że wszystkie prace objęte zamówieniem wykonane zostaną bez udziału Podwykonawców;

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

    - Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem zapłaty;

    - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

    - Parafowany projekt umowy.

    - Potwierdzenie wpłaty wadium.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł do dnia 29.06.2025 roku.

8.2. Wadium wniesione zostanie w pieniądzu przelewem na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

## Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Z wpłaconego wadium potrącona zostanie kwota na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Remont balkonów Gerwazego 14 i Gerwazego 18”

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 30.06.2024 r. godz. 1430.

10.2. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SIWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji  warunków zamówienia.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy.