Toruń dnia 08.09.2021 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Remont  balkonów oraz malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul.  Hallera 18a   w Chełmży ”

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          056 653 81 10 / 56 653 81 10

Adres internetowy:         www.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 130 000,00 zł

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 11 09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065)

4. Opis przedmiotu zamówienia

1/	Przedmiotem zamówienia  jest remont  balkonów oraz  malowanie elewacji  w budynku przy ul. Hallera 18a,  w Chełmży w następującym zakresie:

- rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m – 288,24m2

- zabezpieczenie okien i drzwi folią – 48,00 m2

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych – 15,48 m2

- zerwanie posadzki cementowej – 15,48 m2

- wycięcie pasa styropianu nad posadzką – 1,80 m2

- rozebranie izolacji z 2 warstwy papy – 15,48 m2

- rozbiórka obróbek blacharskich balkonów z blachy nienadającej się do użytku – 8,64 m2

- oczyszczenie podłoży betonowych z resztek papy przez frezowanie – 15,48 m2

- wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mmm przy szerokości w rozwinięciu do 30 cm – 8,64 m2

- przygotowanie podłoża pod posadzki poprzez oczyszczenie i zagruntowanie – wykonanie warstwy szczepnej – 15,48 m2

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej uplastycznionej 5 – 25 mm ze spadkiem 1,5% - 15,48m2

- krycie papą podkładową termozgrzewalną – 18,60 m2

- ułożenie maty drenażowej – 15,48 m2

- docieplenie wyciętego pasa styropianu o szerokości do 30 cm płytami styropianowymi gr. 12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  z gotowej suchej mieszanki – 1,80 m2

- wykonanie zbrojenia posadzki siatką stalową fi 5mm o oczkach 10x10cm – 15,48 m2

- wykonanie posadzki cementowej  zatartej na ostro grubości 40 mm – 15,48 m2

- przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym np. CERESIT CT 17  – 1,80 m2

- wypełnienie naroży specjalistycznym uszczelniaczem dekarskim np. CERESIT CS FT – 15,00 mb

- malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową odporną na pleśń i grzyby z formułą np. BIOPROTECT  – 243,26 m2  - kolor uzgodnić z Zamawiającym

- obróbka deski czołowej blachą powlekaną w kolorze istniejącej (ciemny brąz) – ok 6,90 m2

- zabejcowanie desek okapu – 10,36 m2

- zabezpieczenie okien i drzwi folią – ok 48,00 m2

Balustrady i lustra balkonowe

-  mechaniczne oczyszczenie  z rdzy słupków, poręczy  oraz elementów metalowych luster balkonowych

-  pomalowaniu słupków,  poręczy i elementów metalowych luster  balkonowych farbą antykorozyjną

-  pomalowaniu słupków i elementów metalowych luster balkonowych farbą chlorokauczukową

-  uszczelnienie styków szlichty z obróbką

-  pomalowanie luster balkonowych farbą emulsyjną zewnętrzną odporną na glony i zabrudzenia

-  docieplenie płyty balkonowej od spodu i czoła styropianem gr. 5 cm metodą lekka-mokra

-  uszczelnienie szpar wokół okien na styku futryny i styropianu elewacyjnego uszczelniaczem silikonowym szt 3

-  uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane                                                                                                                    - -  utylizacja odpadów

5. Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy zakończyć w terminie do dnia 25.10.2021r

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 20 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SIWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

6.2.1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik

do SIWZ.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.3. Kopii Polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem zapłaty.

6.2.4. Parafowanego projektu umowy.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SIWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł

8.2. Wadium wniesione zostanie w pieniądzu przelewem na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Z wpłaconego wadium potrącona zostanie kwota na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Remont balkonów i malowanie elewacji budynku przy ul. Hallera 18a w Chełmży.”

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 20.09.2021 r. godz. 9.00

10.2. Otwarcie ofert w siedzibie Spółki w dniu 20.09.2021r. godz.  9.15

10.3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SIWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1.	Formularz ofertowy,

2.	Wzór umowy