Toruń dnia 07.09.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Nazwa zamówienia:     Malowanie 2 klatek schodowych oraz remont schodów w budynku przy ul. Podgórskiej 14B będących własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu.

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          056 653 81 10

Adres internetowy:         www.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,

poz. 1065).

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów  w 2 klatkach schodowych oraz remont schodów budynku mieszkalnego  Podgórska 14 b w Toruniu w  następującym zakresie:

4.1. Klatki schodowe:

4.1.1.	Oczyszczenie i zmycie starego podłoża  ok. 460,00 m2

4.1.2.	Zabezpieczenie podłóg i okien folią ok. 150.00 m2

4.1.3.	Wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie ścian (lamperie) ok. 150.00 m2

4.1.4.	Likwidacja zacieków ok. 2,00 m2

4.1.5.	Zagruntowanie ścian środkiem gruntującym 564,65 m2

4.1.6.	Malowanie ścian lamperii farbami emulsyjnymi zmywalnymi odpornymi na zabrudzenia (kolor uzgodnić z Zamawiającym) 244,00 m2

4.1.7.	Malowanie ścian i sufitów ponad lamperiami farbami emulsyjnymi  320,61 m2

4.1.8.	Oczyszczenie i malowanie stolarki drzwiowej, farbą olejno-ftalową  np. Dulux Rapidry - 42 m2

4.1.9.	Oczyszczenie i malowanie balustrad farbą olejną 24,00 m2

4.1.10.	Codzienne utrzymywanie w czystości schodów i pochwytów balustrad

4.1.11.	Umycie klatek schodowych, okien i drzwi po zakończeniu robót remontowych

4.1.12.	Wywiezienie i utylizacja odpadów.

4.1.13.	Zakup oraz montaż 2 tablic ogłoszeniowych zabezpieczonych zamkiem (miejsce montażu uzgodnić z Zamawiającym).

4.2.	Schody:

4.2.1.	Oczyszczenie oraz zmycie starego podłoża środkami chemicznymi;

4.2.2.	Zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym spoczników i biegów schodowych;

4.2.3.	Szalowanie i naprawa ubytków w stopniach specjalistyczną szybkoschnącą zaprawą;

4.2.4.	Przyklejenie płytek gresowych schodowych antypoślizgowych na elastycznym kleju;

4.2.5.	Obróbki wykończeniowe: cokoliki, masy odkształcalne;

4.2.6.	Zamocowanie listwy progowej;

4.2.7.	Spoinowanie płytek;

4.2.8.	Umycie klatek schodowych po zakończeniu robót remontowych;

4.2.9.	Wywiezienie i utylizacja odpadów.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przed złożeniem oferty.

Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Remont klatek schodowych oraz chodów należy zakończyć w terminie do dnia 31.01.2022r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów.

6.2.1. Oświadczenia o czasie realizacji zamówienia.

6.2.2. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

6.2.3. Oświadczenie, że wszystkie prace objęte zamówieniem wykonane zostaną bez udziału

podwykonawców.

6.2.4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.5. Polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.

6.2.6. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

6.2.7. Parafowany projekt umowy.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

8.2. Wadium wniesione zostanie w pieniądzu przelewem na konto Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

93 1130 1075 8100 0000 0001 2775

8.3. Z wpłaconego wadium potrącona zostanie kwota na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto złożonej oferty

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Remont klatek schodowych i schodów w budynku ul. Podgórska 14 b w Toruniu ‘’

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 20.09.2021r. godz. 1400

10.2. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12. Ocena ofert.- gwarancja

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SIWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

12.6 Okres minimalnej gwarancji na wykonane prace  24 miesiące.

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1.	Formularz ofertowy

2.	Wzór umowy.